Chojnice, dnia 19 listopada 2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E :

Na podstawie art.  401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( t.j. Dz. U. z 2021 r., Poz. 624  ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP :Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urzędu Gminy 
w Chojnicach, Starostwa Powiatowego w Chojnicach

o wszczęciu w dniu 19 października 2021 r. postępowania administracyjnego z wniosku Pana Marcina Dobka, występującego z upoważnienia Województwa Pomorskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektów budowlanych oraz na usługi wodne w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 236 w miejscowości Swornegacie”, w tym:

1. przebudowy rowu po stronie lewej i prawej drogi wojewódzkiej nr 236

| Przebudowa rowu strona lewa i prawa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Droga | Zakres | Opis | współrzędne geodezyjne / rzędna dna [m n.p.m] | Parametry | nr działki | obręb |
| DW 236 | od | Przebudowa rowu SL KM 6+800.00 | X:5969372.0354 Y:6466413.8809 / rzędna dna 131,47 | szerokość dna 0,40 m, pochylenie skarp 1;1,5, i=zmienny, głębokość h=0,7÷1,90 m, umocnienie skarbu na długości 6,0 m narzutem kamiennym. | 473/9; 442/3; | Swornegacie |
|  | do | Przebudowa rowu SL KM 6+813.36 | X:5969385.6586 Y:6466419.2475 / rzędna dna 131,36 |  |  |  |
| DW 236 | od | Przebudowa rowu SL KM 8+302.00 | X:5970307.0322 Y:6467522.0532 / rzędna dna 125,90 | szerokość dna 0,40 m, pochylenie skarp 1;1,5, i=zmienny, głębokość h=0,5÷2,6 m | 866/3; 866/2; 1440; 442/2; | Swornegacie |
|  | do | Przebudowa rowu SL KM 8+500.00 | X:5970348.9999 Y:6467716.5403 / rzędna dna 130,00 |  |  |  |
| DW 236 | od | Przebudowa rowu SP KM 8+415.16 | X:5970322.3373 Y:6467634.9749 / rzędna dna 128.36 | szerokość dna 0,40 m, pochylenie skarp 1;1,5, i=zmienny, głębokość h=0,5÷1,9 m | 442/2; 1015/26 | Swornegacie |
|  | do | Przebudowa rowu SP KM 8+500.00 | X:5970336.5720 Y:6467718.6127 / rzędna dna 130,00 |  |  |  |
| Ciągłość rowu przydrożnego na zjazdach zostanie zapewniona poprzez budowę jednootworowych przepustów o średnicy min. ø500, wlot/wylot przepustu umocniony narzutem kamiennym na długości 1,0 m. |  |  |  |  |  |  |

2. likwidacji rowu po stronie lewej i prawej drogi wojewódzkiej nr 236

| Likwidacja rowu strona lewa i prawa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Droga | Zakres | Opis | współrzędne geodezyjne / rzędna | nr działki | obręb |
| DW 236 | od | Likwidacja rowu SL KM 6+810.84 | X:5969383.8985 Y:6466417.4455 | 442/3; | Swornegacie |
|  | do | Likwidacja rowu SL KM 6+825.91 | X:5969393.4400 Y:6466429.1900 |  |  |
| DW 236 | od | Likwidacja rowu SL KM 6+856.51 | X:5969415.4300 Y:6466450.4900 | 442/3; 471/6; | Swornegacie |
|  | do | Likwidacja rowu SL KM 6+891.93 | X:5969440.6400 Y:6466475.1700 |  |  |
| DW 236 | od | Likwidacja rowu SL KM 7+649.05 | X:5969970.5416 Y:6466995.5559 | 189; 946/2; | Swornegacie |
|  | do | Likwidacja rowu SL KM 7+708.83 | X:5969980.8951 Y:6467054.7718 |  |  |
| DW 236 | od | Likwidacja rowu SP KM 8+180.27 | X:5970254.8001 Y:6467411.8298 | 442/2; 1015/26; | Swornegacie |
|  | do | Likwidacja rowu SP KM 8+223.40 | X:5970270.4700 Y:6467452.0200 |  |  |
| DW 236 | od | Likwidacja rowu SP KM 8+229.51 | X:5970272.4100 Y:6467457.8300 | 442/2; 1015/26; | Swornegacie |
|  | do | Likwidacja rowu SP KM 8+260.79 | X:5970283.8100 Y:6467486.9600 |  |  |

3. likwidacji  wylotów kanalizacyjnych po stronie lewej i prawej drogi wojewódzkiej nr 236

| Likwidacja wylotów kanalizacyjnych po stronie lewej i prawej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Droga | Opis | współrzędne geodezyjne | nr działki | obręb |
| DW 236 | Wylot kanalizacyjny ø200 istn. SP likwidacja KM 7+380.09 | X:5969813.0700 Y:6466776.0000 | 443; | Swornegacie |
|  | Wylot kanalizacyjny ø400 istn. SP likwidacja KM 7+431.38 | X:5969840.8500 Y:6466817.4400 | 443; | Swornegacie |
|  | Wylot kanalizacyjny ø160 istn. SP likwidacja KM 7+593.34 | X:5969931.8100 Y:6466950.2199 | 443; | Swornegacie |
|  | Wylot kanalizacyjny ø160 istn. SL likwidacja KM 7+693.10 | X:5969974.7900 Y:6467040.6600 | 946/2; | Swornegacie |
|  | Wylot kanalizacyjny ø160 istn. SL likwidacja KM 7+708.45 | X:5969978.8500 Y:6467055.2301 | 946/2; | Swornegacie |

4. rozbiórki istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Brdę, zlokalizowanego w km 7+626.46 drogi wojewódzkiej nr 236, działki nr: 442/3, 442/4, 442/5, 443, 189, obręb Swornegacie, 
gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie, o następujących parametrach:

a) rozpiętość teoretyczna: 14,10 + 14.15+14,09 m,

b) długość całkowita ze skrzydłami: 50,1 m,

c) światło poziome: 39,91 m,

d) prześwit pionowy: 4,0-4,5 m,

e) szerokość całkowita: 8.93 m,

f) kąt skosu 60o,

4a współrzędne geodezyjne istniejącego obiektu mostowego przeznaczonego do rozbiórki według PL-ETRF2000

pkt 1   x = 5969933.5799,  y = 6466951.6045,

pkt 2   x = 5969949.0100,  y = 6466998.3300,

pkt 3   x = 5969958.8400,  y = 6467000.7100,

pkt 4   x = 5969944.1000,  y = 6466954.4000,

5. prowadzenia przez wody powierzchniowe rzeki Brdy w km 7+626.46 drogi wojewódzkiej 
nr 236 obiektu mostowego wraz z prowadzeniem w jego konstrukcji linii kablowej oświetlenia ulicznego i odwodnienia obiektu kanalizacją deszczową o następujących parametrach:

a) klasa obciążenia: „A” wg PN-85/S-1030+MLC 100/150 wg wojskowej klasyfikacji obciążeń,

b) schemat statyczny: łukowy,

c) ilość przęseł: 1,

d) światło poziome: 41,40 m,

e) długość całkowita pomostu: 45,54 m,

f) szerokość całkowita: 15,80 m,

g) kąt skosu obiektu: 60o,

5a współrzędne geodezyjne planowanego do wykonania obiektu  mostowego według 
PL-ETRF2000

pkt 1   x = 5969938.3137,  y = 6466950.5057,

pkt 2   x = 5969956.2894,  y = 6467002.5986,

6. umocnienie skarp i stożków nasypowych bezpośrednio przy obiekcie kamieniem łamanym 
gr 20 cm, osadzonym na betonie, brzeg rzeki zabezpieczony ścianką szczelną zwieńczoną gzymsem o długości ścianki na lewym brzegu rzeki 39,10 m i długości ścianki na prawym brzegu rzeki 29,15 m, w obrębie działek geodezyjnych nr: 410/1, 443, 442/3, 442/4, 442/5, 982/10, 946/2, 189, 377/1, obręb Swornegacie, gm. Chojnice, powiat chojnicki, 
woj. pomorskie,

6a współrzędne geodezyjne planowanego do wykonania umocnienia skarp i stożków nasypowych według PL-ETRF2000:

lewy brzeg – początek       x = 5969925.9296,  y = 6466951.3112,

lewy brzeg – koniec          x = 5969957.3256,  y = 6466969.1120,

prawy brzeg – początek    x = 5969938.7231,  y = 6466990.0738,

prawy brzeg – koniec        x = 5969966.2351,  y = 6466994.7114,

7. prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Brdy przewodów sieci teletechnicznej w rurze osłonowej RHDPEp 110/63 w km 157+074.99 rzeki, o długości przejścia pod dnem 
L = 35,15 m na głębokości minimum 5,0 m pod dnem rzeki Brdy ( rzędna góry rury osłonowej 113,31 m npm, rzędna dna rzeki 118,31 m npm.) metodą przewiertu sterowanego( działka 
nr 189, obręb Swornegacie, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie)

7a współrzędne geodezyjne planowanego do wykonania przejścia przewodów sieci teletechnicznej według PL-ETRF2000

początek   x = 5969979.8764,  y = 6466968.0179,

koniec      x = 5969986.8334,  y = 6467002.4718,

8. prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Brdy sieci wodociągowej w rurze osłonowej  
w km 157+076.53 rzeki, o długości przejścia L = 35,17 m, na głębokości minimum 2,15 m pod dnem rzeki Brdy ( rzędna góry rury osłonowej 116,07 m npm., rzędna dna rzeki 118,22 m npm.) metodą przewiertu sterowanego ( działka nr  189, obręb Swornegacie, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie ),

8a współrzędne geodezyjne planowanego do wykonania przejścia przewodu sieci wodociągowej według PL-ETRF2000:.

początek   x = 5969978.4186,  y = 6466968.0035,

koniec      x = 5969985.2865,  y = 6467002.4996,

9. wykonania wylotów kanalizacyjnych

| Budowa urządzenia wodnego wylotu kanalizacyjnego: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Droga | Opis | współrzędne geodezyjne / rzędna dna [m n.p.m] | Parametry | nr działki | obręb |
| DW236 | Wylot kanalizacyjny KM 7+617.95 / km biegu rzeki 157+102.08 | X:5969958.7690; Y:6466966.7137 / rzędna wylot 120.98 | wylot ø600, umocnienie wylotu prefabrykatem wg KPED 02.16 z klapą zwrotną, umocnienie skarpy i dna narzutem kamiennym obramowanie palisadą z kołków drewnianych | 189 | Swornegacie |
| DW236 | Wylot kanalizacyjny SL KM 7+652.10 / km biegu rzeki 157+085.11 | X:5969970.2085 Y:6466998.8969 / rzędna wylot 121.29 | wylot ø600, umocnienie wylotu prefabrykatem wg KPED 02.16 z klapą zwrotną, umocnienie skarpy i dna narzutem kamiennym obramowanie palisadą z kołków drewnianych | 189 | Swornegacie |

10. usługę wodą, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych drogi wojewódzkiej 
nr  236 do rzeki Brdy

| Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Brdy: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Droga | Opis | Powierzchnia zlewni rzeczywista ( m2) | Powierzchnia zlewni zredukowana (m2 ) | Qmaxs (m3/s) | Qroczne (m3/rok) |
| DW236 | Wylot kanalizacyjny KM 7+617.95 / km biegu rzeki 157+102.08 | 10627,00 | 9111,10 | 0,20044 | 3991,95 |
| DW236 | Wylot kanalizacyjny SL KM 7+652.10 / km biegu rzeki 157+085.11 | 11338,70 | 9299,37 | 0,20459 | 4448,40 |

11. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obiektów budowlanych 
w ramach inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 236 w miejscowości Swornegacie; od km 7+302.89 do km 7+655.85”,

11a współrzędne geodezyjne lokalizowanych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią według PL-ETRF2000

początek:  x = 5969769.4350,  y = 6466712.8761,

koniec:     x = 5969968.8704,  y = 6467003.3103.

wnioskodawca : Województwo Pomorskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk.

wykonał: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w dniu  19 listopada2021 r.

data złożenia wniosku :  19 października 2021 r.